## 总体说明
V1.0 | 2019.2.24
V1.0填总功耗、变配电输出功耗、水冷机组功耗3张表
表示要填的甲路数据kw (填2018.1.1~2018.1.31)
表示要填的乙路数据kw (填2018.1.1~2018.1.31)
| ??? | 表示动环数据中 未找到对应的“设备名” 请动环厂家给出
Pue=P总/P通信
P通信=PMDCIT+P48VIT+P240V+PSDNIT
P冷源=P水冷机组+P水冷末端空调+PMDC空调
P空调=P冷源+P风冷末端空调
η变压器=P低压/P市电
V2.0 | 2019.3.8
V2.0填总功耗、变配电输出功耗、MDC功耗、其他通信功耗、水冷机组功耗5张表。只填原始数据
表示要填的甲路数据kw或kwh或V或A (填2018.3.1~2019.2.28)
表示要填的乙路数据kw或kwh或V或A (填2018.3.1~2019.2.28)
| ??? | 表示动环数据中 未找到对应的“设备名” 请动环厂家给出
Pue=P总/P通信
P通信=PMDCIT+P48VIT+P240V+PSDNIT
P冷源=P水冷机组+P水冷末端空调+PMDC空调
P空调=P冷源+P风冷末端空调
η变压器=P低压/P市电
均可换算kw或kwh

## 总功耗
[8 empty] | 动环中对应的信号名：本月有功总电能kwh |  | 2018-03-02 |  | 2018-03-03 |  | 2018-03-04 |  | 2018-03-05 |  | 2018-03-06 |  | 2018-03-07 |  | 2018-03-08 |  | 2018-03-09 |  | 2018-03-10 |  | 2018-03-11 |  | 2018-03-12 |  | 2018-03-13 |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-16 |  | 2018-03-17 |  | 2018-03-18 |  | 2018-03-19 |  | 2018-03-20 |  | 2018-03-21 |  | 2018-03-22 |  | 2018-03-23 |  | 2018-03-24 |  | 2018-03-25 |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-27 |  | 2018-03-28 |  | 2018-03-29 |  | 2018-03-30 |  | 2018-03-31 |  | 2018-04-01 |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-03 |  | 2018-04-04 |  | 2018-04-05 |  | 2018-04-06 |  | 2018-04-07 |  | 2018-04-08 |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-10 |  | 2018-04-11 |  | 2018-04-12 |  | 2018-04-13 |  | 2018-04-14 |  | 2018-04-15 |  | 2018-04-16 |  | 2018-04-17 |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-19 |  | 2018-04-20 |  | 2018-04-21 |  | 2018-04-22 |  | 2018-04-23 |  | 2018-04-24 |  | 2018-04-25 |  | 2018-04-26 |  | 2018-04-27 |  | 2018-04-28 |  | 2018-04-29 |  | 2018-04-30 |  | 2018-05-01 |  | 2018-05-02 |  | 2018-05-03 |  | 2018-05-04 |  | 2018-05-05 |  | 2018-05-06 |  | 2018-05-07 |  | 2018-05-08 |  | 2018-05-09 |  | 2018-05-10 |  | 2018-05-11 |  | 2018-05-12 |  | 2018-05-13 |  | 2018-05-14 |  | 2018-05-15 |  | 2018-05-16 |  | 2018-05-17 |  | 2018-05-18 |  | 2018-05-19 |  | 2018-05-20 |  | 2018-05-21 |  | 2018-05-22 |  | 2018-05-23 |  | 2018-05-24 |  | 2018-05-25 |  | 2018-05-26 |  | 2018-05-27 |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-29 |  | 2018-05-30 |  | 2018-05-31 |  | 2018-06-01 |  | 2018-06-02 |  | 2018-06-03 |  | 2018-06-04 |  | 2018-06-05 |  | 2018-06-06 |  | 2018-06-07 |  | 2018-06-08 |  | 2018-06-09 |  | 2018-06-10 |  | 2018-06-11 |  | 2018-06-12 |  | 2018-06-13 |  | 2018-06-14 |  | 2018-06-15 |  | 2018-06-16 |  | 2018-06-17 |  | 2018-06-18 |  | 2018-06-19 |  | 2018-06-20 |  | 2018-06-21 |  | 2018-06-22 |  | 2018-06-23 |  | 2018-06-24 |  | 2018-06-25 |  | 2018-06-26 |  | 2018-06-27 |  | 2018-06-28 |  | 2018-06-29 |  | 2018-06-30 |  | 2018-07-01 |  | 2018-07-02 |  | 2018-07-03 |  | 2018-07-04 |  | 2018-07-05 |  | 2018-07-06 |  | 2018-07-07 |  | 2018-07-08 |  | 2018-07-09 |  | 2018-07-10 |  | 2018-07-11 |  | 2018-07-12 |  | 2018-07-13 |  | 2018-07-14 |  | 2018-07-15 |  | 2018-07-16 |  | 2018-07-17 |  | 2018-07-18 |  | 2018-07-19 |  | 2018-07-20 |  | 2018-07-21 |  | 2018-07-22 |  | 2018-07-23 |  | 2018-07-24 |  | 2018-07-25 |  | 2018-07-26 |  | 2018-07-27 |  | 2018-07-28 |  | 2018-07-29 |  | 2018-07-30 |  | 2018-07-31 |  | 2018-08-01 |  | 2018-08-02 |  | 2018-08-03 |  | 2018-08-04 |  | 2018-08-05 |  | 2018-08-06 |  | 2018-08-07 |  | 2018-08-08 |  | 2018-08-09 |  | 2018-08-10 |  | 2018-08-11 |  | 2018-08-12 |  | 2018-08-13 |  | 2018-08-14 |  | 2018-08-15 |  | 2018-08-16 |  | 2018-08-17 |  | 2018-08-18 |  | 2018-08-19 |  | 2018-08-20 |  | 2018-08-21 |  | 2018-08-22 |  | 2018-08-23 |  | 2018-08-24 |  | 2018-08-25 |  | 2018-08-26 |  | 2018-08-27 |  | 2018-08-28 |  | 2018-08-29 |  | 2018-08-30 |  | 2018-08-31 |  | 2018-09-01 |  | 2018-09-02 |  | 2018-09-03 |  | 2018-09-04 |  | 2018-09-05 |  | 2018-09-06 |  | 2018-09-07 |  | 2018-09-08 |  | 2018-09-09 |  | 2018-09-10 |  | 2018-09-11 |  | 2018-09-12 |  | 2018-09-13 |  | 2018-09-14 |  | 2018-09-15 |  | 2018-09-16 |  | 2018-09-17 |  | 2018-09-18 |  | 2018-09-19 |  | 2018-09-20 |  | 2018-09-21 |  | 2018-09-22 |  | 2018-09-23 |  | 2018-09-24 |  | 2018-09-25 |  | 2018-09-26 |  | 2018-09-27 |  | 2018-09-28 |  | 2018-09-29 |  | 2018-09-30 |  | 2018-10-01 |  | 2018-10-02 |  | 2018-10-03 |  | 2018-10-04 |  | 2018-10-05 |  | 2018-10-06 |  | 2018-10-07 |  | 2018-10-08 |  | 2018-10-09 |  | 2018-10-10 |  | 2018-10-11 |  | 2018-10-12 |  | 2018-10-13 |  | 2018-10-14 |  | 2018-10-15 |  | 2018-10-16 |  | 2018-10-17 |  | 2018-10-18 |  | 2018-10-19 |  | 2018-10-20 |  | 2018-10-21 |  | 2018-10-22 |  | 2018-10-23 |  | 2018-10-24 |  | 2018-10-25 |  | 2018-10-26 |  | 2018-10-27 |  | 2018-10-28 |  | 2018-10-29 |  | 2018-10-30 |  | 2018-10-31 |  | 2018-11-01 |  | 2018-11-02 |  | 2018-11-03 |  | 2018-11-04 |  | 2018-11-05 |  | 2018-11-06 |  | 2018-11-07 |  | 2018-11-08 |  | 2018-11-09 |  | 2018-11-10 |  | 2018-11-11 |  | 2018-11-12 |  | 2018-11-13 |  | 2018-11-14 |  | 2018-11-15 |  | 2018-11-16 |  | 2018-11-17 |  | 2018-11-18 |  | 2018-11-19 |  | 2018-11-20 |  | 2018-11-21 |  | 2018-11-22 |  | 2018-11-23 |  | 2018-11-24 |  | 2018-11-25 |  | 2018-11-26 |  | 2018-11-27 |  | 2018-11-28 |  | 2018-11-29 |  | 2018-11-30 |  | 2018-12-01 |  | 2018-12-02 |  | 2018-12-03 |  | 2018-12-04 |  | 2018-12-05 |  | 2018-12-06 |  | 2018-12-07 |  | 2018-12-08 |  | 2018-12-09 |  | 2018-12-10 |  | 2018-12-11 |  | 2018-12-12 |  | 2018-12-13 |  | 2018-12-14 |  | 2018-12-15 |  | 2018-12-16 |  | 2018-12-17 |  | 2018-12-18 |  | 2018-12-19 |  | 2018-12-20 |  | 2018-12-21 |  | 2018-12-22 |  | 2018-12-23 |  | 2018-12-24 |  | 2018-12-25 |  | 2018-12-26 |  | 2018-12-27 |  | 2018-12-28 |  | 2018-12-29 |  | 2018-12-30 |  | 2018-12-31 |  | 2019-01-01 |  | 2019-01-02 |  | 2019-01-03 |  | 2019-01-04 |  | 2019-01-05 |  | 2019-01-06 |  | 2019-01-07 |  | 2019-01-08 |  | 2019-01-09 |  | 2019-01-10 |  | 2019-01-11 |  | 2019-01-12 |  | 2019-01-13 |  | 2019-01-14 |  | 2019-01-15 |  | 2019-01-16 |  | 2019-01-17 |  | 2019-01-18 |  | 2019-01-19 |  | 2019-01-20 |  | 2019-01-21 |  | 2019-01-22 |  | 2019-01-23 |  | 2019-01-24 |  | 2019-01-25 |  | 2019-01-26 |  | 2019-01-27 |  | 2019-01-28 |  | 2019-01-29 |  | 2019-01-30 |  | 2019-01-31 |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-02 |  | 2019-02-03 |  | 2019-02-04 |  | 2019-02-05 |  | 2019-02-06 |  | 2019-02-07 |  | 2019-02-08 |  | 2019-02-09 |  | 2019-02-10 |  | 2019-02-11 |  | 2019-02-12 |  | 2019-02-13 |  | 2019-02-14 |  | 2019-02-15 |  | 2019-02-16 |  | 2019-02-17 |  | 2019-02-18 |  | 2019-02-19 |  | 2019-02-20 |  | 2019-02-21 |  | 2019-02-22 |  | 2019-02-23 |  | 2019-02-24 |  | 2019-02-25 |  | 2019-02-26 |  | 2019-02-27 |  | 2019-02-28
[8 empty] | DAY1 |  | DAY2 |  | DAY3 |  | DAY4 |  | DAY5 |  | DAY6 |  | DAY7 |  | DAY8 |  | DAY9 |  | DAY10 |  | DAY11 |  | DAY12 |  | DAY13 |  | DAY14 |  | DAY15 |  | DAY16 |  | DAY17 |  | DAY18 |  | DAY19 |  | DAY20 |  | DAY21 |  | DAY22 |  | DAY23 |  | DAY24 |  | DAY25 |  | DAY26 |  | DAY27 |  | DAY28 |  | DAY29 |  | DAY30 |  | DAY31 |  | DAY32 |  | DAY33 |  | DAY34 |  | DAY35 |  | DAY36 |  | DAY37 |  | DAY38 |  | DAY39 |  | DAY40 |  | DAY41 |  | DAY42 |  | DAY43 |  | DAY44 |  | DAY45 |  | DAY46 |  | DAY47 |  | DAY48 |  | DAY49 |  | DAY50 |  | DAY51 |  | DAY52 |  | DAY53 |  | DAY54 |  | DAY55 |  | DAY56 |  | DAY57 |  | DAY58 |  | DAY59 |  | DAY60 |  | DAY61 |  | DAY62 |  | DAY63 |  | DAY64 |  | DAY65 |  | DAY66 |  | DAY67 |  | DAY68 |  | DAY69 |  | DAY70 |  | DAY71 |  | DAY72 |  | DAY73 |  | DAY74 |  | DAY75 |  | DAY76 |  | DAY77 |  | DAY78 |  | DAY79 |  | DAY80 |  | DAY81 |  | DAY82 |  | DAY83 |  | DAY84 |  | DAY85 |  | DAY86 |  | DAY87 |  | DAY88 |  | DAY89 |  | DAY90 |  | DAY91 |  | DAY92 |  | DAY93 |  | DAY94 |  | DAY95 |  | DAY96 |  | DAY97 |  | DAY98 |  | DAY99 |  | DAY100 |  | DAY101 |  | DAY102 |  | DAY103 |  | DAY104 |  | DAY105 |  | DAY106 |  | DAY107 |  | DAY108 |  | DAY109 |  | DAY110 |  | DAY111 |  | DAY112 |  | DAY113 |  | DAY114 |  | DAY115 |  | DAY116 |  | DAY117 |  | DAY118 |  | DAY119 |  | DAY120 |  | DAY121 |  | DAY122 |  | DAY123 |  | DAY124 |  | DAY125 |  | DAY126 |  | DAY127 |  | DAY128 |  | DAY129 |  | DAY130 |  | DAY131 |  | DAY132 |  | DAY133 |  | DAY134 |  | DAY135 |  | DAY136 |  | DAY137 |  | DAY138 |  | DAY139 |  | DAY140 |  | DAY141 |  | DAY142 |  | DAY143 |  | DAY144 |  | DAY145 |  | DAY146 |  | DAY147 |  | DAY148 |  | DAY149 |  | DAY150 |  | DAY151 |  | DAY152 |  | DAY153 |  | DAY154 |  | DAY155 |  | DAY156 |  | DAY157 |  | DAY158 |  | DAY159 |  | DAY160 |  | DAY161 |  | DAY162 |  | DAY163 |  | DAY164 |  | DAY165 |  | DAY166 |  | DAY167 |  | DAY168 |  | DAY169 |  | DAY170 |  | DAY171 |  | DAY172 |  | DAY173 |  | DAY174 |  | DAY175 |  | DAY176 |  | DAY177 |  | DAY178 |  | DAY179 |  | DAY180 |  | DAY181 |  | DAY182 |  | DAY183 |  | DAY184 |  | DAY185 |  | DAY186 |  | DAY187 |  | DAY188 |  | DAY189 |  | DAY190 |  | DAY191 |  | DAY192 |  | DAY193 |  | DAY194 |  | DAY195 |  | DAY196 |  | DAY197 |  | DAY198 |  | DAY199 |  | DAY200 |  | DAY201 |  | DAY202 |  | DAY203 |  | DAY204 |  | DAY205 |  | DAY206 |  | DAY207 |  | DAY208 |  | DAY209 |  | DAY210 |  | DAY211 |  | DAY212 |  | DAY213 |  | DAY214 |  | DAY215 |  | DAY216 |  | DAY217 |  | DAY218 |  | DAY219 |  | DAY220 |  | DAY221 |  | DAY222 |  | DAY223 |  | DAY224 |  | DAY225 |  | DAY226 |  | DAY227 |  | DAY228 |  | DAY229 |  | DAY230 |  | DAY231 |  | DAY232 |  | DAY233 |  | DAY234 |  | DAY235 |  | DAY236 |  | DAY237 |  | DAY238 |  | DAY239 |  | DAY240 |  | DAY241 |  | DAY242 |  | DAY243 |  | DAY244 |  | DAY245 |  | DAY246 |  | DAY247 |  | DAY248 |  | DAY249 |  | DAY250 |  | DAY251 |  | DAY252 |  | DAY253 |  | DAY254 |  | DAY255 |  | DAY256 |  | DAY257 |  | DAY258 |  | DAY259 |  | DAY260 |  | DAY261 |  | DAY262 |  | DAY263 |  | DAY264 |  | DAY265 |  | DAY266 |  | DAY267 |  | DAY268 |  | DAY269 |  | DAY270 |  | DAY271 |  | DAY272 |  | DAY273 |  | DAY274 |  | DAY275 |  | DAY276 |  | DAY277 |  | DAY278 |  | DAY279 |  | DAY280 |  | DAY281 |  | DAY282 |  | DAY283 |  | DAY284 |  | DAY285 |  | DAY286 |  | DAY287 |  | DAY288 |  | DAY289 |  | DAY290 |  | DAY291 |  | DAY292 |  | DAY293 |  | DAY294 |  | DAY295 |  | DAY296 |  | DAY297 |  | DAY298 |  | DAY299 |  | DAY300 |  | DAY301 |  | DAY302 |  | DAY303 |  | DAY304 |  | DAY305 |  | DAY306 |  | DAY307 |  | DAY308 |  | DAY309 |  | DAY310 |  | DAY311 |  | DAY312 |  | DAY313 |  | DAY314 |  | DAY315 |  | DAY316 |  | DAY317 |  | DAY318 |  | DAY319 |  | DAY320 |  | DAY321 |  | DAY322 |  | DAY323 |  | DAY324 |  | DAY325 |  | DAY326 |  | DAY327 |  | DAY328 |  | DAY329 |  | DAY330 |  | DAY331 |  | DAY332 |  | DAY333 |  | DAY334 |  | DAY335 |  | DAY336 |  | DAY337 |  | DAY338 |  | DAY339 |  | DAY340 |  | DAY341 |  | DAY342 |  | DAY343 |  | DAY344 |  | DAY345 |  | DAY346 |  | DAY347 |  | DAY348 |  | DAY349 |  | DAY350 |  | DAY351 |  | DAY352 |  | DAY353 |  | DAY354 |  | DAY355 |  | DAY356 |  | DAY357 |  | DAY358 |  | DAY359 |  | DAY360 |  | DAY361 |  | DAY362 |  | DAY363 |  | DAY364 |  | DAY365
[8 empty] | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙
| 配电系统 | 高压开关甲路 | 高压开关乙路 | 开关大小 | 对应设备编号 | 动环中对应的设备名
P总 | 10KV市电总开关 | H1.3 | H2.3 | 1250A | 市电总进 甲、乙 | H1.3 甲路总进线柜02 | H2.3 市电总进线柜
| 10KV油机总开关 | H1.2 | H2.2 | 1250A | 油机总进 甲、乙 | H1.2 油机总进线柜01 | H2.2 油机市电总进线柜
P市电 | 10KV市电出线 | H1.6 | H2.6 | 630A | 变压器1# 2# | H1.6 变压器柜1#/03 | H2.6 乙路变压器柜2#
|  | H1.7 | H2.7 | 630A | 变压器3# 4# | H1.4 变压器柜3#/04 | H2.7 乙路变压器柜4#
|  | H1.8 | H2.8 | 630A | 变压器5# 6# | H1.4 变压器柜5#/05 | H2.8 乙路变压器柜6#
|  | H1.9 | H2.9 | 630A | 变压器7# 8# | H1.5 变压器柜7#/06 | H2.9 乙路变压器柜8#
P低压 | 低配进线 | D1.1-1 | D2.1-1 | 4000A | 1# 2#低低配总进 | D1.1 进线柜 | D2.1 进线柜
|  | D3.1-1 | D4.1-1 | 4000A | 3# 4#低低配总进 | D3.1 进线柜 | D4.1 进线柜
|  | D5.1-1 | D6.1-1 | 4000A | 5# 6#低低配总进 | D5.1 进线柜 | D6.1 进线柜
|  | D7.1-1 | D8.1-1 | 4000A | 7# 8#低低配总进 | D7.1 进线柜 | D8.1 进线柜
0
0
0

## 变配电输出功耗
动环中对应的信号名：总有功功率kw（一天有多个值的 选最早记录的） A列空着的都是微模块可以不填
[8 empty] | DAY1 |  | DAY2 |  | DAY3 |  | DAY4 |  | DAY5 |  | DAY6 |  | DAY7 |  | DAY8 |  | DAY9 |  | DAY10 |  | DAY11 |  | DAY12 |  | DAY13 |  | DAY14 |  | DAY15 |  | DAY16 |  | DAY17 |  | DAY18 |  | DAY19 |  | DAY20 |  | DAY21 |  | DAY22 |  | DAY23 |  | DAY24 |  | DAY25 |  | DAY26 |  | DAY27 |  | DAY28 |  | DAY29 |  | DAY30 |  | DAY31 |  | DAY32 |  | DAY33 |  | DAY34 |  | DAY35 |  | DAY36 |  | DAY37 |  | DAY38 |  | DAY39 |  | DAY40 |  | DAY41 |  | DAY42 |  | DAY43 |  | DAY44 |  | DAY45 |  | DAY46 |  | DAY47 |  | DAY48 |  | DAY49 |  | DAY50 |  | DAY51 |  | DAY52 |  | DAY53 |  | DAY54 |  | DAY55 |  | DAY56 |  | DAY57 |  | DAY58 |  | DAY59 |  | DAY60 |  | DAY61 |  | DAY62 |  | DAY63 |  | DAY64 |  | DAY65 |  | DAY66 |  | DAY67 |  | DAY68 |  | DAY69 |  | DAY70 |  | DAY71 |  | DAY72 |  | DAY73 |  | DAY74 |  | DAY75 |  | DAY76 |  | DAY77 |  | DAY78 |  | DAY79 |  | DAY80 |  | DAY81 |  | DAY82 |  | DAY83 |  | DAY84 |  | DAY85 |  | DAY86 |  | DAY87 |  | DAY88 |  | DAY89 |  | DAY90 |  | DAY91 |  | DAY92 |  | DAY93 |  | DAY94 |  | DAY95 |  | DAY96 |  | DAY97 |  | DAY98 |  | DAY99 |  | DAY100 |  | DAY101 |  | DAY102 |  | DAY103 |  | DAY104 |  | DAY105 |  | DAY106 |  | DAY107 |  | DAY108 |  | DAY109 |  | DAY110 |  | DAY111 |  | DAY112 |  | DAY113 |  | DAY114 |  | DAY115 |  | DAY116 |  | DAY117 |  | DAY118 |  | DAY119 |  | DAY120 |  | DAY121 |  | DAY122 |  | DAY123 |  | DAY124 |  | DAY125 |  | DAY126 |  | DAY127 |  | DAY128 |  | DAY129 |  | DAY130 |  | DAY131 |  | DAY132 |  | DAY133 |  | DAY134 |  | DAY135 |  | DAY136 |  | DAY137 |  | DAY138 |  | DAY139 |  | DAY140 |  | DAY141 |  | DAY142 |  | DAY143 |  | DAY144 |  | DAY145 |  | DAY146 |  | DAY147 |  | DAY148 |  | DAY149 |  | DAY150 |  | DAY151 |  | DAY152 |  | DAY153 |  | DAY154 |  | DAY155 |  | DAY156 |  | DAY157 |  | DAY158 |  | DAY159 |  | DAY160 |  | DAY161 |  | DAY162 |  | DAY163 |  | DAY164 |  | DAY165 |  | DAY166 |  | DAY167 |  | DAY168 |  | DAY169 |  | DAY170 |  | DAY171 |  | DAY172 |  | DAY173 |  | DAY174 |  | DAY175 |  | DAY176 |  | DAY177 |  | DAY178 |  | DAY179 |  | DAY180 |  | DAY181 |  | DAY182 |  | DAY183 |  | DAY184 |  | DAY185 |  | DAY186 |  | DAY187 |  | DAY188 |  | DAY189 |  | DAY190 |  | DAY191 |  | DAY192 |  | DAY193 |  | DAY194 |  | DAY195 |  | DAY196 |  | DAY197 |  | DAY198 |  | DAY199 |  | DAY200 |  | DAY201 |  | DAY202 |  | DAY203 |  | DAY204 |  | DAY205 |  | DAY206 |  | DAY207 |  | DAY208 |  | DAY209 |  | DAY210 |  | DAY211 |  | DAY212 |  | DAY213 |  | DAY214 |  | DAY215 |  | DAY216 |  | DAY217 |  | DAY218 |  | DAY219 |  | DAY220 |  | DAY221 |  | DAY222 |  | DAY223 |  | DAY224 |  | DAY225 |  | DAY226 |  | DAY227 |  | DAY228 |  | DAY229 |  | DAY230 |  | DAY231 |  | DAY232 |  | DAY233 |  | DAY234 |  | DAY235 |  | DAY236 |  | DAY237 |  | DAY238 |  | DAY239 |  | DAY240 |  | DAY241 |  | DAY242 |  | DAY243 |  | DAY244 |  | DAY245 |  | DAY246 |  | DAY247 |  | DAY248 |  | DAY249 |  | DAY250 |  | DAY251 |  | DAY252 |  | DAY253 |  | DAY254 |  | DAY255 |  | DAY256 |  | DAY257 |  | DAY258 |  | DAY259 |  | DAY260 |  | DAY261 |  | DAY262 |  | DAY263 |  | DAY264 |  | DAY265 |  | DAY266 |  | DAY267 |  | DAY268 |  | DAY269 |  | DAY270 |  | DAY271 |  | DAY272 |  | DAY273 |  | DAY274 |  | DAY275 |  | DAY276 |  | DAY277 |  | DAY278 |  | DAY279 |  | DAY280 |  | DAY281 |  | DAY282 |  | DAY283 |  | DAY284 |  | DAY285 |  | DAY286 |  | DAY287 |  | DAY288 |  | DAY289 |  | DAY290 |  | DAY291 |  | DAY292 |  | DAY293 |  | DAY294 |  | DAY295 |  | DAY296 |  | DAY297 |  | DAY298 |  | DAY299 |  | DAY300 |  | DAY301 |  | DAY302 |  | DAY303 |  | DAY304 |  | DAY305 |  | DAY306 |  | DAY307 |  | DAY308 |  | DAY309 |  | DAY310 |  | DAY311 |  | DAY312 |  | DAY313 |  | DAY314 |  | DAY315 |  | DAY316 |  | DAY317 |  | DAY318 |  | DAY319 |  | DAY320 |  | DAY321 |  | DAY322 |  | DAY323 |  | DAY324 |  | DAY325 |  | DAY326 |  | DAY327 |  | DAY328 |  | DAY329 |  | DAY330 |  | DAY331 |  | DAY332 |  | DAY333 |  | DAY334 |  | DAY335 |  | DAY336 |  | DAY337 |  | DAY338 |  | DAY339 |  | DAY340 |  | DAY341 |  | DAY342 |  | DAY343 |  | DAY344 |  | DAY345 |  | DAY346 |  | DAY347 |  | DAY348 |  | DAY349 |  | DAY350 |  | DAY351 |  | DAY352 |  | DAY353 |  | DAY354 |  | DAY355 |  | DAY356 |  | DAY357 |  | DAY358 |  | DAY359 |  | DAY360 |  | DAY361 |  | DAY362 |  | DAY363 |  | DAY364 |  | DAY365
[8 empty] | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙
| 配电系统 | 低配开关甲路 | 低配开关乙路 | 开关大小Ir | 对应设备编号 | 动环中对应的设备名
| 1#、2#变配电 | D1.5-1 | D2.4-1 | 250A | 201-MDC-A | D1.5 至201 MDC-A(R12)A路 | D2.4 至201 MDC-A(R12)B路
|  | D1.5-2 | D2.4-2 | 250A | 201-MDC-B | D1.5 至201 MDC-B(R12)A路 | 2.4 至201 MDC-B(R12)B路
|  | D1.6-1 | D2.5-1 | 250A | 201-MDC-C | D1.6 至201 MDC-C(R12)A路 | D2.5 至201 MDC-C(R12)B路
|  | D1.6-2 | D2.5-2 | 250A | 201-MDC-D | D1.6 至201 MDC-D(R12)A路 | D2.5 至201 MDC-D(R12)B路
|  | D1.7-1 | D2.6-1 | 250A | 201-MDC-E | D1.7 至201 MDC-E(R12)A路 | D2.6 至201 MDC-E(R12)B路
|  | D1.7-2 | D2.6-2 | 250A | 202-MDC-A | D1.7 至202 MDC-A(R12)A路 | D2.6 202 MDC-A(R12)B路
|  | D1.8-1 | D2.7-1 | 250A | 202-MDC-B | D1.8 至202 MDC-B(R12)A路 | D2.7 至202 MDC-B(R12)B路
|  | D1.8-2 | D2.7-2 | 250A | 202-MDC-C | D1.8 至202 MDC-C(R12)A路 | D2.7 至202 MDC-C(R12)B路
|  | D1.9-1 | D2.8-1 | 250A | 202-MDC-D | D1.9 至202 MDC-D(R12)A路 | D2.8 至202 MDC-D(R12)B路
|  | D1.10-1 | D2.9-1 | 250A | 101-MDC-A | D1.10 至101 MDC-A(R12)A路 | D2.9 至101 MDC-A(R12)B路
|  | D1.10-2 | D2.10-2 | 250A | 101-MDC-B | D1.10 至101 MDC-B(R12)A路 | D2.9 至101 MDC-B(R12)B路
|  | D1.5-3 | D2.4-3 | 400A | 201-MDC-F | D1.5 至201 MDC-F(R18)A路 | 2.4 至201 MDC-F(R18)B路
|  | D1.5-4 | D2.4-4 | 400A | 201-MDC-G | D1.5 至201 MDC-G(R18)A路 | 2.4 至201 MDC-G(R18)B路
|  | D1.6-3 | D2.5-3 | 400A | 201-MDC-H | D1.6 至201 MDC-H(R18)A路 | D2.5 至201 MDC-H(R18)B路
|  | D1.6-4 | D2.5-4 | 400A | 201-MDC-I | D1.6 至201 MDC-I(R18)A路 | D2.5 至201 MDC-I(R18)B路
|  | D1.7-3 | D2.6-3 | 400A | 201-MDC-J | D1.7 至201 MDC-J(R18)A路 | D2.6 至201 MDC-J(R18)B路
|  | D1.7-4 | D2.6-4 | 400A | 202-MDC-E | D1.7 至202 MDC-E(R18)A路 | D2.6 至202 MDC-E(R18)B路
|  | D1.8-3 | D2.7-3 | 400A | 202-MDC-F | D1.8 至202 MDC-F(R18)A路 | D2.8 至202 MDC-D(R12)B路
|  | D1.8-4 | D2.7-4 | 400A | 202-MDC-G | D1.8 至202 MDC-G(R18)A路 | D2.8 至202 MDC-D(R12)B路
|  | D1.9-3 | D2.8-3 | 400A | 202-MDC-H | D1.9 至202 MDC-H(R18)A路 | D2.8 至202 MDC-H(R18)B路
|  | D1.10-3 | D2.9-3 | 400A | 101-MDC-C | D1.10 至101 MDC-C(R18)A路 | D2.9 至101 MDC-C(R18)B路
|  | D1.10-4 | D2.9-4 | 400A | 101-MDC-D | D1.10 至101 MDC-D(R18)A路 | D2.9 至101 MDC-D(R18)B路
|  | D1.11-3 | D2.10-3 | 400A | 102-MDC-A | D1.11 至102 MDC-A(R18)A路 | D2.10 至102 MDC-A(R18)B路
|  | D1.12-3 | D2.11-3 | 400A | 102-MDC-B | D1.12 至102 MDC-B(R18)A路 | D2.11 至102 MDC-B(R18)B路
P其他 |  | D1.11-1 | D2.10-1 | 125A | 所用电源1 | D1.11 至所有电源ALSY1-1甲 | D2.10 至乙路高低配照明柜
|  | D1.12-1 | D2.11-1 | 125A | 所用电源2 | D1.12 至所有电源ALSY1-2甲 | D2.11 至甲路高低配照明柜
|  | D1.12-2 | D2.11-2 | 250A | 辅助电源配电柜 | D1.12 至辅助电源配电柜 | D2.11 至辅助电源配电柜(备)
P风冷末端空调 |  | D1.11-5 | D2.10-4 | 400A | 核心网络机房空调 | D1.11 空调配电屏AJK2-5甲 | D2.10 空调配电屏AJK2-5乙
|  | D1.12-4 | D2.11-4 | 400A | 核心网络机房空调 | D1.11 空调配电屏AJK2-6甲 | D2.11 空调配电屏AJK2-6乙
|  | D1.12-5 | D2.11-5 | 400A | 核心网络机房空调 | D1.12 空调配电屏AJK2-7甲 | D2.11 空调配电屏AJK2-7乙
| 3#、4#变配电 | D3.5-1 | D4.4-1 | 400A | 203-MDC-A | D3.5 至203 MDC-A(R18)A路 | D4.4 至203 MDC-A(R18)B路
|  | D3.5-2 | D4.4-2 | 400A | 203-MDC-B | D3.5 至203 MDC-B(R18)A路 | D4.4 至203 MDC-B(R18)B路
|  | D3.5-3 | D4.4-3 | 400A | 203-MDC-C | D3.5 至203 MDC-C(R18)A路 | D4.4 至203 MDC-C(R18)B路
|  | D3.5-4 | D4.4-4 | 400A | 203-MDC-D | D3.5 至203 MDC-D(R18)A路 | D4.4 至203 MDC-D(R18)B路
|  | D3.6-1 | D4.5-1 | 400A | 203-MDC-E | D3.6 至203 MDC-E(R18)A路 | D4.5 至203 MDC-E(R18)B路
|  | D3.6-2 | D4.5-2 | 400A | 204-MDC-A | D3.6 至204 MDC-A(R18)A路 | D4.5 至204 MDC-A(R18)B路
|  | D3.6-3 | D4.5-3 | 400A | 204-MDC-B | D3.6 至204 MDC-B(R18)A路 | D4.5 至204 MDC-B(R18)B路
|  | D3.6-4 | D4.5-4 | 400A | 204-MDC-C | D3.6 至204 MDC-C(R18)A路 | D4.5 至204 MDC-C(R18)B路
|  | D3.7-1 | D4.6-1 | 400A | 204-MDC-D | D3.7 至204 MDC-D(R18)A路 | D4.6 至204 MDC-D(R18)B路
|  | D3.7-2 | D4.6-2 | 400A | 203-MDC-F | D3.7 至203 MDC-F(R18)A路 | D4.6 至203 MDC-F(R18)B路
|  | D3.7-3 | D4.6-3 | 400A | 203-MDC-G | D3.7 至203 MDC-G(R18)A路 | D4.6 至203 MDC-G(R18)B路
|  | D3.7-4 | D4.6-4 | 400A | 203-MDC-H | D3.7 至203 MDC-H(R18)A路 | D4.6 至203 MDC-H(R18)B路
|  | D3.8-1 | D4.7-1 | 400A | 203-MDC-I | D3.8 至203 MDC-I(R18)A路 | D4.7 至203 MDC-I(R18)B路
|  | D3.8-2 | D4.7-2 | 400A | 203-MDC-J | D3.8 至203 MDC-J(R18)A路 | D4.7 至203 MDC-J(R18)B路
|  | D3.8-3 | D4.7-3 | 400A | 204-MDC-E | D3.8 至204 MDC-E(R18)A路 | D4.7 至204 MDC-E(R18)B路
|  | D3.8-4 | D4.7-4 | 400A | 204-MDC-F | D3.8 至204 MDC-F(R18)A路 | D4.7 至204 MDC-F(R18)B路
|  | D3.9-1 | D4.8-1 | 400A | 204-MDC-G | D3.9 至204 MDC-G(R18)A路 | D4.8 至204 MDC-G(R18)B路
|  | D3.9-2 | D4.8-2 | 400A | 204-MDC-H | D3.9 至204 MDC-H(R18)A路 | D4.8 至204 MDC-H(R18)B路
|  | D3.10-3 | D4.9-3 | 400A | 102-MDC-C | D3.10 至102 MDC-C(R18)A路 | D4.9 至102 MDC-C(R18)B路
|  | D3.10-4 | D4.9-4 | 400A | 102-MDC-D | D3.10 至102 MDC-D(R18)A路 | D4.9 至102 MDC-D(R18)B路
P水冷末端空调 |  | D3.11-1 | D4.10-1 | 160A | 机房空调 | D3.11 111电力室甲 | D4.10 111电力室乙
|  | D3.11-3 | D4.10-3 | 160A | 机房空调 | D3.11 至一层电力电池室空调 | D4.10 至(备用)一层电力电池室空调
P其他 |  | D3.11-4 | D4.10-4 | 160A | 机房空调 | D3.11 楼顶电梯机房甲 | D4.10 楼顶电梯机房乙
|  | D3.11-5 | D4.10-5 | 160A | 机房空调 | D3.11 网管室甲 | D4.10 网管室乙
|  | D3.10-5 | D4.9-5 | 400A | 机房空调 | D3.11 至楼顶2#新风配电屏 | D4.10 至(备用)楼顶2#新风配电屏
P风冷末端空调 |  | D3.11-6 | D4.10-6 | 400A | 核心网络机房空调 | D3.11 至楼顶4#空调配电屏 | D4.9 空调配电屏AJK2-8乙
| 5#、6#变配电 | D5.5-1 | D6.4-1 | 250A | 205-MDC-F | D5.5 至205 MDC-F(R12)A路 | D6.4 至205 MDC-F(R12)B路
|  | D5.5-2 | D6.4-2 | 250A | 205-MDC-G | D5.5 至205 MDC-G(R12)A路 | D6.4 至205 MDC-G(R12)B路
|  | D5.6-1 | D6.5-1 | 250A | 205-MDC-H | D5.6 至205 MDC-H(R12)A路 | D6.5 至205 MDC-H(R12)B路
|  | D5.6-2 | D6.5-2 | 250A | 205-MDC-I | D5.6 至205 MDC-I(R12)A路 | D6.5 至205 MDC-I(R12)B路
|  | D5.7-1 | D6.6-1 | 250A | 205-MDC-J | D5.7 至205 MDC-J(R12)A路 | D6.6 至205 MDC-J(R12)B路
|  | D5.7-2 | D6.6-2 | 250A | 206-MDC-E | D5.7 至206 MDC-E(R12)A路 | D6.6 至206 MDC-E(R12)B路
|  | D5.8-1 | D6.7-1 | 250A | 206-MDC-F | D5.8 至206 MDC-F(R12)A路 | D6.7 至206 MDC-F(R12)B路
|  | D5.8-2 | D6.7-2 | 250A | 206-MDC-G | D5.8 至206 MDC-G(R12)A路 | D6.7 至206 MDC-G(R12)B路
|  | D5.9-2 | D6.8-2 | 250A | 206-MDC-H | D5.9 至206 MDC-H(R12)A路 | D6.8 至206 MDC-H(R12)B路
|  | D5.5-3 | D6.4-3 | 400A | 205-MDC-A | D5.5 至205 MDC-A(R18)A路 | D6.4 至205 MDC-A(R18)B路
|  | D5.6-3 | D6.5-3 | 400A | 205-MDC-B | D5.6 至205 MDC-B(R18)A路 | D6.5 至205 MDC-B(R18)B路
|  | D5.7-3 | D6.6-3 | 400A | 205-MDC-C | D5.7 至205 MDC-C(R18)A路 | D6.6 至205 MDC-C(R18)B路
|  | D5.8-3 | D6.7-3 | 400A | 205-MDC-D | D5.8 至205 MDC-D(R18)A路 | D6.7 至205 MDC-D(R18)B路
|  | D5.9-3 | D6.8-3 | 400A | 205-MDC-E | D5.9 至205 MDC-E(R18)A路 | D6.8 至205 MDC-E(R18)B路
P水冷末端空调 |  | D5.7-4 | D6.6-4 | 400A | 一层电力室空调UPS （供二层腾讯核心机房水冷末端） | D5.7 112电力室UPS甲 | D6.6 112电力室UPS乙
|  | D5.8-4 | D6.7-4 | 400A | 一层电力室空调屏 （供二层腾讯核心机房水冷末端） | D5.8 佳力图水冷空调屏甲 | D6.7 佳力图水冷空调屏乙
P水冷机组 |  | D5.10-1 | D6.9-1 | 2000A | 冷水主机 配电屏2# | D5.10 至冷水主机01 | D6.9 至冷水机组01
|  | D5.10-2 | D6.9-2 | 2000A | 冷水主机 配电屏4# | D5.10 至冷水主机02 | D6.9 至冷水机组02
|  | D5.11-1 | D6.10-1 | 2000A | 冷水主机 配电屏6# | D5.11 至冷水主机01 | D6.10 至冷水机组D6-1备
PSDN |  | D5.6-4 | D6.5-4 | 250A | 二层腾讯SDN机房
| 7#、8#变配电 | D7.5-2 | D8.4-2 | 250A | 103-MDC-C | D7.5 至103 MDC-C(R12)A路 | D8.4 至103 MDC-C(R12)B路
|  | D7.6-2 | D8.5-2 | 250A | 103-MDC-D | D7.6 至103 MDC-D(R12)A路 | D8.5 至103 MDC-D(R12)B路
|  | D7.5-3 | D8.4-3 | 400A | 206-MDC-A | D7.5 至206 MDC-A(R18)A路 | D8.4 至206 MDC-A(R18)B路
|  | D7.5-4 | D8.4-4 | 400A | 206-MDC-B | D7.5 至206 MDC-B(R18)A路 | D8.4 至206 MDC-B(R18)B路
|  | D7.5-5 | D8.4-5 | 400A | 206-MDC-C | D7.5 至206 MDC-C(R18)A路 | D8.4 至206 MDC-C(R18)B路
|  | D7.6-3 | D8.5-3 | 400A | 206-MDC-D | D7.6 至206 MDC-D(R18)A路 | D8.5 至206 MDC-D(R18)B路
|  | D7.6-4 | D8.5-4 | 400A | 103-MDC-A | D7.6 至103 MDC-A(R18)A路 | D8.5 至103 MDC-A(R18)B路
|  | D7.6-5 | D8.5-5 | 400A | 103-MDC-B | D7.6 至103 MDC-B(R18)A路 | D8.6 至103 MDC-B(R18)B路
P48V |  | D7.7-7 | D8.6-7 | 400A | -48V直流系统 | D7.7 至负48V直流系统A路 | D8.7 至负48V直流系统B路
P其他 |  | D7.7-1 | D8.6-1 | 63A | 油机房1电源ALyj1-1 | D7.7 至油机房1电源ALYj1-2甲 | D8.6 至油机房1电源ALYj1-2乙
|  | D7.7-2 | D8.6-2 | 63A | 油机房1电源ALyj1-2 | D7.7 至油机房2电源ALYj1-2甲 | D8.6 至油机房2电源ALYj1-2乙
|  | D7.7-3 | D8.6-3 | 63A | 应急照明AEL1-1 | D7.7 至应急照明AEL1-1甲 | D8.6 至应急照明AEL1-1乙
|  | D7.7-4 | D8.6-4 | 100A | 电梯配电箱1 | D7.7 电梯配电箱1乙 | D8.6 至电梯配电箱1乙
|  | D7.7-5 | D8.6-5 | 100A | 电梯配电箱2 | D7.7 电梯配电箱2乙 | D8.6 至电梯配电箱2乙
|  | D7.8-1 | D8.7-1 | 63A | 空压机AK1-1 | D7.8 至空压机AK1-1甲 | D8.7 至空压机AK1-1乙
|  | D7.8-2 | D8.7-2 | 63A | 消防控制室AXK1 | D7.8 至消防控制室AXK1甲 | D8.7 至消防控制室AXK1乙
|  | D7.8-3 | D8.7-3 | 63A | 机房照明AJL2-1 | D7.8 至机房照明AJL2-1甲 | D8.7 至机房照明AJL2-1乙
|  | D7.8-4 | D8.7-4 | 63A | 机房照明AJL2-2 | D7.8 至机房照明AJL2-2甲 | D8.7 至机房照明AJL2-2乙
|  | D7.8-5 | D8.7-5 | 63A | 机房照明AJL2-5 | D7.8 至机房照明AJL2-5甲 | D8.7 至机房照明AJL2-5乙
|  | D7.9-1 | D8.8-1 | 63A | 排烟风机APpy1-1 | D7.9 至排烟风机APpy1-1甲 | D8.8 至排烟风机APpy1-1乙
|  | D7.9-2 | D8.8-2 | 63A | 排烟风机APpy1-2 | D7.9 至排烟风机APpy1-2甲 | D8.8 至排烟风机APpy1-2乙
|  | D7.9-3 | D8.8-3 | 63A | 排烟风机APpy2-1 | D7.9 至排烟风机APpy2-1甲 | D8.8 至排烟风机APpy2-1乙
|  | D7.9-4 | D8.8-4 | 63A | 排烟风机APpy2-2 | D7.9 至排烟风机APpy2-2甲 | D8.8 至排烟风机APpy2-2乙
|  | D7.9-5 | D8.8-5 | 63A | UPS 1AU1 | D7.9 至UPS 1au1甲 | D8.8 至UPS 1au1乙
P风冷末端空调 |  | D7.7-6 | D8.6-6 | 250A | 机房空调 | D7.7 至楼顶3#空调配电屏 | D8.6 至楼顶3#空调配电屏
|  | D7.8-6 | D8.7-6 | 250A | 机房空调 | D7.8 至楼顶1#新风配电屏 | D8.7 空调
P水冷末端空调 |  | D7.9-6 | D8.8-6 | 250A | 机房空调 | D7.9 至一层电信机房空调 | D8.8 至一层电信机房空调
P水冷机组 |  | D7.10-1 | D8.9-1 | 2000A | 冷水主机 配电屏1# | D7.10 至冷水机组01 | D8.9 至冷水主机D1-1备
|  | D7.10-2 | D8.9-2 | 2000A | 冷水主机 配电屏3# | D7.10 至冷水机组02 | D8.9 至冷水主机D3-1备
|  | D7.11-1 | D8.10-1 | 2000A | 冷水主机 配电屏5# | D7.11 至冷水机组01 | D8.10 至冷水主机D5-1备
P240V |  | D7.11-2 | D8.10-2 | 1250A | 二层电力室 交流配电屏J1、J2（供6套240V直流） | D7.11 至冷水机组02 | D8.10 备用01

## MDC功耗
[5 empty] | 725_1 | 725_3 | 725_2 | 910_1
电度值kwh选2点左右的数据
[5 empty] | PMDC总 |  | PMDCIT |  | DAY1 | DAY2 | DAY3 | DAY4 | DAY5 | DAY6 | DAY7 | DAY8 | DAY9 | DAY10 | DAY11 | DAY12 | DAY13 | DAY14 | DAY15 | DAY16 | DAY17 | DAY18 | DAY19 | DAY20 | DAY21 | DAY22 | DAY23 | DAY24 | DAY25 | DAY26 | DAY27 | DAY28 | DAY29 | DAY30 | DAY31 | DAY32 | DAY33 | DAY34 | DAY35 | DAY36 | DAY37 | DAY38 | DAY39 | DAY40 | DAY41 | DAY42 | DAY43 | DAY44 | DAY45 | DAY46 | DAY47 | DAY48 | DAY49 | DAY50 | DAY51 | DAY52 | DAY53 | DAY54 | DAY55 | DAY56 | DAY57 | DAY58 | DAY59 | DAY60 | DAY61 | DAY62 | DAY63 | DAY64 | DAY65 | DAY66 | DAY67 | DAY68 | DAY69 | DAY70 | DAY71 | DAY72 | DAY73 | DAY74 | DAY75 | DAY76 | DAY77 | DAY78 | DAY79 | DAY80 | DAY81 | DAY82 | DAY83 | DAY84 | DAY85 | DAY86 | DAY87 | DAY88 | DAY89 | DAY90 | DAY91 | DAY92 | DAY93 | DAY94 | DAY95 | DAY96 | DAY97 | DAY98 | DAY99 | DAY100 | DAY101 | DAY102 | DAY103 | DAY104 | DAY105 | DAY106 | DAY107 | DAY108 | DAY109 | DAY110 | DAY111 | DAY112 | DAY113 | DAY114 | DAY115 | DAY116 | DAY117 | DAY118 | DAY119 | DAY120 | DAY121 | DAY122 | DAY123 | DAY124 | DAY125 | DAY126 | DAY127 | DAY128 | DAY129 | DAY130 | DAY131 | DAY132 | DAY133 | DAY134 | DAY135 | DAY136 | DAY137 | DAY138 | DAY139 | DAY140 | DAY141 | DAY142 | DAY143 | DAY144 | DAY145 | DAY146 | DAY147 | DAY148 | DAY149 | DAY150 | DAY151 | DAY152 | DAY153 | DAY154 | DAY155 | DAY156 | DAY157 | DAY158 | DAY159 | DAY160 | DAY161 | DAY162 | DAY163 | DAY164 | DAY165 | DAY166 | DAY167 | DAY168 | DAY169 | DAY170 | DAY171 | DAY172 | DAY173 | DAY174 | DAY175 | DAY176 | DAY177 | DAY178 | DAY179 | DAY180 | DAY181 | DAY182 | DAY183 | DAY184 | DAY185 | DAY186 | DAY187 | DAY188 | DAY189 | DAY190 | DAY191 | DAY192 | DAY193 | DAY194 | DAY195 | DAY196 | DAY197 | DAY198 | DAY199 | DAY200 | DAY201 | DAY202 | DAY203 | DAY204 | DAY205 | DAY206 | DAY207 | DAY208 | DAY209 | DAY210 | DAY211 | DAY212 | DAY213 | DAY214 | DAY215 | DAY216 | DAY217 | DAY218 | DAY219 | DAY220 | DAY221 | DAY222 | DAY223 | DAY224 | DAY225 | DAY226 | DAY227 | DAY228 | DAY229 | DAY230 | DAY231 | DAY232 | DAY233 | DAY234 | DAY235 | DAY236 | DAY237 | DAY238 | DAY239 | DAY240 | DAY241 | DAY242 | DAY243 | DAY244 | DAY245 | DAY246 | DAY247 | DAY248 | DAY249 | DAY250 | DAY251 | DAY252 | DAY253 | DAY254 | DAY255 | DAY256 | DAY257 | DAY258 | DAY259 | DAY260 | DAY261 | DAY262 | DAY263 | DAY264 | DAY265 | DAY266 | DAY267 | DAY268 | DAY269 | DAY270 | DAY271 | DAY272 | DAY273 | DAY274 | DAY275 | DAY276 | DAY277 | DAY278 | DAY279 | DAY280 | DAY281 | DAY282 | DAY283 | DAY284 | DAY285 | DAY286 | DAY287 | DAY288 | DAY289 | DAY290 | DAY291 | DAY292 | DAY293 | DAY294 | DAY295 | DAY296 | DAY297 | DAY298 | DAY299 | DAY300 | DAY301 | DAY302 | DAY303 | DAY304 | DAY305 | DAY306 | DAY307 | DAY308 | DAY309 | DAY310 | DAY311 | DAY312 | DAY313 | DAY314 | DAY315 | DAY316 | DAY317 | DAY318 | DAY319 | DAY320 | DAY321 | DAY322 | DAY323 | DAY324 | DAY325 | DAY326 | DAY327 | DAY328 | DAY329 | DAY330 | DAY331 | DAY332 | DAY333 | DAY334 | DAY335 | DAY336 | DAY337 | DAY338 | DAY339 | DAY340 | DAY341 | DAY342 | DAY343 | DAY344 | DAY345 | DAY346 | DAY347 | DAY348 | DAY349 | DAY350 | DAY351 | DAY352 | DAY353 | DAY354 | DAY355 | DAY356 | DAY357 | DAY358 | DAY359 | DAY360 | DAY361 | DAY362 | DAY363 | DAY364 | DAY365 | DAY366 | DAY367 | DAY368 | DAY369 | DAY370 | DAY371 | DAY372 | DAY373 | DAY374 | DAY375 | DAY376 | DAY377 | DAY378 | DAY379 | DAY380 | DAY381 | DAY382 | DAY383 | DAY384 | DAY385 | DAY386 | DAY387 | DAY388 | DAY389 | DAY390 | DAY391 | DAY392 | DAY393 | DAY394 | DAY395
配电系统 | 低配开关甲路 | 低配开关乙路 | 开关大小Ir | 对应设备编号 | 甲路总电度值kwh （在MDC监控柜测得） | 乙路总电度值kwh （在MDC监控柜测得） | 甲路IT电度值kwh （在MDC监控柜测得） | 乙路IT电度值kwh （在MDC监控柜测得） | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2019-03-10 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 4月1 | 4月2 | 4月3 | 4月4 | 4月5 | 4月6 | 4月7 | 4月8 | 4月9 | 4月10 | 4月11 | 4月12 | 4月13 | 4月14 | 4月15 | 4月16 | 4月17 | 4月18 | 4月19 | 4月20 | 4月21 | 4月22 | 4月23 | 4月24 | 4月25 | 4月26 | 4月27 | 4月28 | 4月29 | 4月30
1#、2#变配电 | D1.5-1 | D2.4-1 | 250A | 201-MDC-A | * | * | * | *
| D1.5-2 | D2.4-2 | 250A | 201-MDC-B | * | * | * | *
| D1.6-1 | D2.5-1 | 250A | 201-MDC-C | * | * | * | *
| D1.6-2 | D2.5-2 | 250A | 201-MDC-D | * | * | * | *
| D1.7-1 | D2.6-1 | 250A | 201-MDC-E | * | * | * | *
| D1.7-2 | D2.6-2 | 250A | 202-MDC-A | * | * | * | *
| D1.8-1 | D2.7-1 | 250A | 202-MDC-B | * | * | * | *
| D1.8-2 | D2.7-2 | 250A | 202-MDC-C | * | * | * | *
| D1.9-1 | D2.8-1 | 250A | 202-MDC-D | * | * | * | *
| D1.10-1 | D2.9-1 | 250A | 101-MDC-A | * | * | * | *
| D1.10-2 | D2.10-2 | 250A | 101-MDC-B | * | * | * | *
| D1.5-3 | D2.4-3 | 400A | 201-MDC-F | * | * | * | *
| D1.5-4 | D2.4-4 | 400A | 201-MDC-G | * | * | * | *
| D1.6-3 | D2.5-3 | 400A | 201-MDC-H | * | * | * | *
| D1.6-4 | D2.5-4 | 400A | 201-MDC-I | * | * | * | *
| D1.7-3 | D2.6-3 | 400A | 201-MDC-J | * | * | * | *
| D1.7-4 | D2.6-4 | 400A | 202-MDC-E | * | * | * | *
| D1.8-3 | D2.7-3 | 400A | 202-MDC-F | * | * | * | *
| D1.8-4 | D2.7-4 | 400A | 202-MDC-G | * | * | * | *
| D1.9-3 | D2.8-3 | 400A | 202-MDC-H | * | * | * | *
| D1.10-3 | D2.9-3 | 400A | 101-MDC-C | * | * | * | *
| D1.10-4 | D2.9-4 | 400A | 101-MDC-D | * | * | * | *
| D1.11-3 | D2.10-3 | 400A | 102-MDC-A | * | * | * | *
| D1.12-3 | D2.11-3 | 400A | 102-MDC-B | * | * | * | *
3#、4#变配电 | D3.5-1 | D4.4-1 | 400A | 203-MDC-A | * | * | * | *
| D3.5-2 | D4.4-2 | 400A | 203-MDC-B | * | * | * | *
| D3.5-3 | D4.4-3 | 400A | 203-MDC-C | * | * | * | *
| D3.5-4 | D4.4-4 | 400A | 203-MDC-D | * | * | * | *
| D3.6-1 | D4.5-1 | 400A | 203-MDC-E | * | * | * | *
| D3.6-2 | D4.5-2 | 400A | 204-MDC-A | * | * | * | *
| D3.6-3 | D4.5-3 | 400A | 204-MDC-B | * | * | * | *
| D3.6-4 | D4.5-4 | 400A | 204-MDC-C | * | * | * | *
| D3.7-1 | D4.6-1 | 400A | 204-MDC-D | * | * | * | *
| D3.7-2 | D4.6-2 | 400A | 203-MDC-F | * | * | * | *
| D3.7-3 | D4.6-3 | 400A | 203-MDC-G | * | * | * | *
| D3.7-4 | D4.6-4 | 400A | 203-MDC-H | * | * | * | *
| D3.8-1 | D4.7-1 | 400A | 203-MDC-I | * | * | * | *
| D3.8-2 | D4.7-2 | 400A | 203-MDC-J | * | * | * | *
| D3.8-3 | D4.7-3 | 400A | 204-MDC-E | * | * | * | *
| D3.8-4 | D4.7-4 | 400A | 204-MDC-F | * | * | * | *
| D3.9-1 | D4.8-1 | 400A | 204-MDC-G | * | * | * | *
| D3.9-2 | D4.8-2 | 400A | 204-MDC-H | * | * | * | *
| D3.10-3 | D4.9-3 | 400A | 102-MDC-C | * | * | * | *
| D3.10-4 | D4.9-4 | 400A | 102-MDC-D | * | * | * | *
5#、6#变配电 | D5.5-1 | D6.4-1 | 250A | 205-MDC-F | * | * | * | *
| D5.5-2 | D6.4-2 | 250A | 205-MDC-G | * | * | * | *
| D5.6-1 | D6.5-1 | 250A | 205-MDC-H | * | * | * | *
| D5.6-2 | D6.5-2 | 250A | 205-MDC-I | * | * | * | *
| D5.7-1 | D6.6-1 | 250A | 205-MDC-J | * | * | * | *
| D5.7-2 | D6.6-2 | 250A | 206-MDC-E | * | * | * | *
| D5.8-1 | D6.7-1 | 250A | 206-MDC-F | * | * | * | *
| D5.8-2 | D6.7-2 | 250A | 206-MDC-G | * | * | * | *
| D5.9-2 | D6.8-2 | 250A | 206-MDC-H | * | * | * | *
| D5.5-3 | D6.4-3 | 400A | 205-MDC-A | * | * | * | *
| D5.6-3 | D6.5-3 | 400A | 205-MDC-B | * | * | * | *
| D5.7-3 | D6.6-3 | 400A | 205-MDC-C | * | * | * | *
| D5.8-3 | D6.7-3 | 400A | 205-MDC-D | * | * | * | *
| D5.9-3 | D6.8-3 | 400A | 205-MDC-E | * | * | * | *
7#、8#变配电 | D7.5-2 | D8.4-2 | 250A | 103-MDC-C | * | * | * | *
| D7.6-2 | D8.5-2 | 250A | 103-MDC-D | * | * | * | *
| D7.5-3 | D8.4-3 | 400A | 206-MDC-A | * | * | * | *
| D7.5-4 | D8.4-4 | 400A | 206-MDC-B | * | * | * | *
| D7.5-5 | D8.4-5 | 400A | 206-MDC-C | * | * | * | *
| D7.6-3 | D8.5-3 | 400A | 206-MDC-D | * | * | * | *
| D7.6-4 | D8.5-4 | 400A | 103-MDC-A | * | * | * | *
| D7.6-5 | D8.5-5 | 400A | 103-MDC-B | * | * | * | *
[5 empty] | PMDC总 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | PMDCIT |  |  |  |  | 0
[5 empty] | PMDC直流损耗 |  | 假设效率98 |  |  | 0
[5 empty] | PMDC空调 |  | 含照明 |  |  | 0

## 其他通信功耗
动环中对应的信号名：总有功功率（一天有多个值的 选最早记录的）。 没有功率的填电压值V 电流值A
|  | P其他通信=P48VIT+P240V+PSDNIT | [6 empty] | DAY1 |  | DAY2 |  | DAY3 |  | DAY4 |  | DAY5 |  | DAY6 |  | DAY7 |  | DAY8 |  | DAY9 |  | DAY10 |  | DAY11 |  | DAY12 |  | DAY13 |  | DAY14 |  | DAY15 |  | DAY16 |  | DAY17 |  | DAY18 |  | DAY19 |  | DAY20 |  | DAY21 |  | DAY22 |  | DAY23 |  | DAY24 |  | DAY25 |  | DAY26 |  | DAY27 |  | DAY28 |  | DAY29 |  | DAY30 |  | DAY31 |  | DAY32 |  | DAY33 |  | DAY34 |  | DAY35 |  | DAY36 |  | DAY37 |  | DAY38 |  | DAY39 |  | DAY40 |  | DAY41 |  | DAY42 |  | DAY43 |  | DAY44 |  | DAY45 |  | DAY46 |  | DAY47 |  | DAY48 |  | DAY49 |  | DAY50 |  | DAY51 |  | DAY52 |  | DAY53 |  | DAY54 |  | DAY55 |  | DAY56 |  | DAY57 |  | DAY58 |  | DAY59 |  | DAY60 |  | DAY61 |  | DAY62 |  | DAY63 |  | DAY64 |  | DAY65 |  | DAY66 |  | DAY67 |  | DAY68 |  | DAY69 |  | DAY70 |  | DAY71 |  | DAY72 |  | DAY73 |  | DAY74 |  | DAY75 |  | DAY76 |  | DAY77 |  | DAY78 |  | DAY79 |  | DAY80 |  | DAY81 |  | DAY82 |  | DAY83 |  | DAY84 |  | DAY85 |  | DAY86 |  | DAY87 |  | DAY88 |  | DAY89 |  | DAY90 |  | DAY91 |  | DAY92 |  | DAY93 |  | DAY94 |  | DAY95 |  | DAY96 |  | DAY97 |  | DAY98 |  | DAY99 |  | DAY100 |  | DAY101 |  | DAY102 |  | DAY103 |  | DAY104 |  | DAY105 |  | DAY106 |  | DAY107 |  | DAY108 |  | DAY109 |  | DAY110 |  | DAY111 |  | DAY112 |  | DAY113 |  | DAY114 |  | DAY115 |  | DAY116 |  | DAY117 |  | DAY118 |  | DAY119 |  | DAY120 |  | DAY121 |  | DAY122 |  | DAY123 |  | DAY124 |  | DAY125 |  | DAY126 |  | DAY127 |  | DAY128 |  | DAY129 |  | DAY130 |  | DAY131 |  | DAY132 |  | DAY133 |  | DAY134 |  | DAY135 |  | DAY136 |  | DAY137 |  | DAY138 |  | DAY139 |  | DAY140 |  | DAY141 |  | DAY142 |  | DAY143 |  | DAY144 |  | DAY145 |  | DAY146 |  | DAY147 |  | DAY148 |  | DAY149 |  | DAY150 |  | DAY151 |  | DAY152 |  | DAY153 |  | DAY154 |  | DAY155 |  | DAY156 |  | DAY157 |  | DAY158 |  | DAY159 |  | DAY160 |  | DAY161 |  | DAY162 |  | DAY163 |  | DAY164 |  | DAY165 |  | DAY166 |  | DAY167 |  | DAY168 |  | DAY169 |  | DAY170 |  | DAY171 |  | DAY172 |  | DAY173 |  | DAY174 |  | DAY175 |  | DAY176 |  | DAY177 |  | DAY178 |  | DAY179 |  | DAY180 |  | DAY181 |  | DAY182 |  | DAY183 |  | DAY184 |  | DAY185 |  | DAY186 |  | DAY187 |  | DAY188 |  | DAY189 |  | DAY190 |  | DAY191 |  | DAY192 |  | DAY193 |  | DAY194 |  | DAY195 |  | DAY196 |  | DAY197 |  | DAY198 |  | DAY199 |  | DAY200 |  | DAY201 |  | DAY202 |  | DAY203 |  | DAY204 |  | DAY205 |  | DAY206 |  | DAY207 |  | DAY208 |  | DAY209 |  | DAY210 |  | DAY211 |  | DAY212 |  | DAY213 |  | DAY214 |  | DAY215 |  | DAY216 |  | DAY217 |  | DAY218 |  | DAY219 |  | DAY220 |  | DAY221 |  | DAY222 |  | DAY223 |  | DAY224 |  | DAY225 |  | DAY226 |  | DAY227 |  | DAY228 |  | DAY229 |  | DAY230 |  | DAY231 |  | DAY232 |  | DAY233 |  | DAY234 |  | DAY235 |  | DAY236 |  | DAY237 |  | DAY238 |  | DAY239 |  | DAY240 |  | DAY241 |  | DAY242 |  | DAY243 |  | DAY244 |  | DAY245 |  | DAY246 |  | DAY247 |  | DAY248 |  | DAY249 |  | DAY250 |  | DAY251 |  | DAY252 |  | DAY253 |  | DAY254 |  | DAY255 |  | DAY256 |  | DAY257 |  | DAY258 |  | DAY259 |  | DAY260 |  | DAY261 |  | DAY262 |  | DAY263 |  | DAY264 |  | DAY265 |  | DAY266 |  | DAY267 |  | DAY268 |  | DAY269 |  | DAY270 |  | DAY271 |  | DAY272 |  | DAY273 |  | DAY274 |  | DAY275 |  | DAY276 |  | DAY277 |  | DAY278 |  | DAY279 |  | DAY280 |  | DAY281 |  | DAY282 |  | DAY283 |  | DAY284 |  | DAY285 |  | DAY286 |  | DAY287 |  | DAY288 |  | DAY289 |  | DAY290 |  | DAY291 |  | DAY292 |  | DAY293 |  | DAY294 |  | DAY295 |  | DAY296 |  | DAY297 |  | DAY298 |  | DAY299 |  | DAY300 |  | DAY301 |  | DAY302 |  | DAY303 |  | DAY304 |  | DAY305 |  | DAY306 |  | DAY307 |  | DAY308 |  | DAY309 |  | DAY310 |  | DAY311 |  | DAY312 |  | DAY313 |  | DAY314 |  | DAY315 |  | DAY316 |  | DAY317 |  | DAY318 |  | DAY319 |  | DAY320 |  | DAY321 |  | DAY322 |  | DAY323 |  | DAY324 |  | DAY325 |  | DAY326 |  | DAY327 |  | DAY328 |  | DAY329 |  | DAY330 |  | DAY331 |  | DAY332 |  | DAY333 |  | DAY334 |  | DAY335 |  | DAY336 |  | DAY337 |  | DAY338 |  | DAY339 |  | DAY340 |  | DAY341 |  | DAY342 |  | DAY343 |  | DAY344 |  | DAY345 |  | DAY346 |  | DAY347 |  | DAY348 |  | DAY349 |  | DAY350 |  | DAY351 |  | DAY352 |  | DAY353 |  | DAY354 |  | DAY355 |  | DAY356 |  | DAY357 |  | DAY358 |  | DAY359 |  | DAY360 |  | DAY361 |  | DAY362 |  | DAY363 |  | DAY364 |  | DAY365
[9 empty] | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙
| 配电系统 | 低配开关甲路 | 低配开关乙路 | 开关大小Ir | 对应设备编号 | 补充 房间号 | 动环中对应的设备名
PSDNIT | 5#、6#变配电 | D5.6-4 | D6.5-4 | 250A | 二层腾讯SDN机房 | (主楼二层)210客户操作室 | 二级交流配电屏2# | 无 | 总有功功率 | 不填
P48VIT | 7#、8#变配电 | D7.7-7 | D8.6-7 | 400A | -48V直流系统 | (主楼一层)核心机房01 | A路头柜01 | B路头柜01 | 单路/Ⅰ路进线-有功功率 | 单路/Ⅰ路进线-有功功率
[7 empty] | A路头柜02 | B路头柜02 | 单路/Ⅰ路进线-有功功率 | 单路/Ⅰ路进线-有功功率
P240VIT |  | D7.11-2 | D8.10-2 | 1250A | 二层电力室 交流配电屏J1、J2（供6套240V直流） | (主楼二层)207客户核心机房(北) | 1#列头柜A路 | 1#列头柜B路 | 第一路进线回路电压 | 第一路进线回路电压
[7 empty] | 1#列头柜A路 | 1#列头柜B路 | 第一路进线回路电流 | 第一路进线回路电流
[6 empty] | (主楼二层)207客户核心机房(北) | 2#列头柜A路 | 2#列头柜B路 | 第一路进线回路电压 | 第一路进线回路电压
[7 empty] | 2#列头柜A路 | 2#列头柜B路 | 第一路进线回路电流 | 第一路进线回路电流
[6 empty] | (主楼二层)207客户核心机房(北) | 3#列头柜A路 | 3#列头柜B路 | 第一路进线回路电压 | 第一路进线回路电压
[7 empty] | 3#列头柜A路 | 3#列头柜B路 | 第一路进线回路电流 | 第一路进线回路电流
[6 empty] | (主楼二层)208客户核心机房(南) | 1#列头柜A路 | 1#列头柜B路 | 第一路进线回路电压 | 第一路进线回路电压
[7 empty] | 1#列头柜A路 | 1#列头柜B路 | 第一路进线回路电流 | 第一路进线回路电流
[6 empty] | (主楼二层)208客户核心机房(南) | 2#列头柜A路 | 2#列头柜B路 | 第一路进线回路电压 | 第一路进线回路电压
[7 empty] | 2#列头柜A路 | 2#列头柜B路 | 第一路进线回路电流 | 第一路进线回路电流
[6 empty] | (主楼二层)208客户核心机房(南) | 3#列头柜A路 | 3#列头柜B路 | 第一路进线回路电压 | 第一路进线回路电压
[7 empty] | 3#列头柜A路 | 3#列头柜B路 | 第一路进线回路电流 | 第一路进线回路电流
[7 empty] | PSDNIT |  | 0
[7 empty] | P48VIT |  | 0
[7 empty] | P240VIT |  | #VALUE!
1